#### 2020年第一季度大连高新区生活饮用水

#### 末梢水卫生监测情况公示

为贯彻落实《关于印发大连市生活饮用水卫生监测末梢水水质监测及信息公开工作方案的通知》(大卫办发〔2020〕26号)，大连高新区教育文体局委托第三方检测机构在全区范围内选定了2个市政供水、2个二次供水、1个自建式供水和4个农村小型集中式供水的末梢水监测点，进行饮用水卫生监测工作。2020年第一季度共采集检测末梢水水样9份,通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)、可能存在风险指标（亚硝酸盐）的检测，以《生活饮用水卫生标准》进行评价，市政供水、二次供水、自建式供水和农村小型集中式供水末梢水水样达标率为100.00%。（主要检测指标见附件）

附件：

2019年第四季度大连高新区末梢水主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | 9 | 9 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 9 | 9 | 100.00 |
| 3 | 耗氧量 | 9 | 9 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 5 | PH | 9 | 9 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 10 | 氨氮 | 9 | 9 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 9 | 9 | 100.00 |

大连高新技术产业园区教育文体局

2020年3月6日