#### 2020年第三季度大连高新区生活饮用水末梢水卫生监测情况公示

为贯彻落实《关于印发大连市生活饮用水末梢水水质监测及信息公开方案的通知》(大卫办发〔2020〕26号)，大连高新区教育文体局委托第三方检测机构在全区范围内选定了2个市政供水、2个二次供水、1个自建式供水和4个农村小型集中式供水的末梢水监测点，进行饮用水卫生监测工作。2020年第三季度共采集检测末梢水水样9份,通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)、可能存在风险指标（亚硝酸盐）的检测，以《生活饮用水卫生标准》进行评价，市政供水、二次供水、自建式供水和农村小型集中式供水末梢水水样达标率为100.00%。（主要检测指标见附件）

附件：

2020年第三季度大连高新区末梢水主要指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | 9 | 9 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 9 | 9 | 100.00 |
| 3 | 耗氧量 | 9 | 9 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 5 | PH | 9 | 9 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 9 | 9 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 9 | 9 | 100.00 |
| 10 | 氨氮 | 9 | 9 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 9 | 9 | 100.00 |

大连高新技术产业园区教育文体局

2020年8月26日