- 2023年第二季度大连高新区生活饮用水末梢水卫生监测情况公示

为贯彻落实《关于印发大连市生活饮用水末梢水水质监测及信息公开方案的通知》（大卫办发〔2021〕9号），大连高新区疾病预防控制中心委托第三方检测机构在全区范围内选定了2个市政供水、2个二次供水、1个自建式供水和5个农村小型集中式供水的末梢水监测点，进行饮用水卫生监测工作。2023年第二季度共采集检测末梢水水样10份,通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)的检测，以《生活饮用水卫生标准》进行评价，市政供水、二次供水、自建式供水水样全部合格。农村小型集中式供水末梢水有一家供水单位一项指标不合格。（详见附件）

附件：

2023年第二季度大连高新区末梢水主要指标达标情况

| 序号 | 供水单位 | 不合格指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大连高新技术产业园区龙王塘街道龙王塘村小龙塘二组 | 铅 |

大连高新技术产业园区卫生健康局

2023年6月5日