大连高新区2023年生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品随机监督抽查结果公示

为贯彻落实大连市卫生健康委员会《关于印发2023年大连市卫生健康随机监督抽查计划的通知》（大卫办发〔2023〕30号）文件精神，大连高新区卫生监督所于2023年开展了辖区生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品随机监督抽查工作。

本次监督抽查采取随机抽取监督员随机抽取被监督单位的方式进行。2023年共随机抽取了二次供水单位10家及涉及饮用水卫生安全产品经营单位3家。大连高新区卫生监督所对10家二次供水单位持有卫生许可证情况、供管水人员持有效体检合格证明及卫生知识培训情况、水源和供水设施及周边卫生防护情况、储水设备定期清洗消毒情况、水质自检情况、饮用水安全巡查服务情况进行了现场监督检查，对各单位供水的末梢水质进行了水质快检。对3家涉及饮用水卫生安全产品经营单位经营的水质处理器产品标签、说明书和产品卫生许可批件合规情况进行了监督检查。

本次监督检查发现，其中抽查的10家二次供水单位基本能按相关要求开展二次供水管理工作，10家供水单位末梢水质快检全部合格，但个别单位存在使用的余氯检测设备不符合要求，余氯测试结果不准确的问题。3家涉及饮用水卫生安全产品经营单位经营的水质处理器产品标签、说明书和产品卫生许可批件符合国家要求。

大连高新技术产业园区卫生监督所

2023年11月10日

大连高新区2023年生活饮用水及涉及饮用水卫生

安全产品随机监督抽查结果汇总表

| 场所类别 | 序号 | 单位名称 | 地址 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次供水单位 | 1 | 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司 | 大连高新区七贤岭高能街128号 | 发现问题已责令改正 |
|  | 2 | 大连软件园中兴开发有限公司 | 大连高新区黄泥川金川南路77号 | 抽查未发现问题 |
|  | 3 | 大连万达广场商业管理有限公司 | 大连高新区黄浦路500号 | 发现问题已责令改正 |
|  | 4 | 大连高新苏宁易购商业管理有限公司 | 大连高新区黄浦路502号 | 发现问题已责令改正 |
|  | 5 | 大连鼎丰房地产开发有限公司 | 大连高新园区亿阳路6A号 | 抽查未发现问题 |
|  | 6 | 大连东软信息学院 | 大连高新区数码路北段56号 | 抽查未发现问题 |
|  | 7 | 大连软件园股份有限公司（27、28、29号楼） | 大连高新区旅顺南路梁家北沟A地块 | 发现问题已责令改正 |
|  | 8 | 大连东软信息学院博川校区 | 大连高新区博川路8号 | 抽查未发现问题 |
|  | 9 | 大连高新技术产业园区凌水街道河口村民委员会 | 大连高新区七贤岭爱贤街10号 | 抽查未发现问题 |
|  | 10 | 大连软件园腾飞发展有限公司1号楼二次供水 | 大连高新区汇贤园１号 | 抽查未发现问题 |
| 涉及饮用水卫生安全产品经营单位 | 1 | 大连苏宁云商销售有限公司高新万达店 | 大连高新区黄浦路500号 | 抽查未发现问题 |
|  | 2 | 大连高新区和正家电商行 | 大连高新区王家村1号楼1门栋102室 | 抽查未发现问题 |
|  | 3 | 伍州贸易（大连）有限公司 | 大连高新区黄浦路664号 | 抽查未发现问题 |