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大连高新技术产业园区卫生监督所
 

大连高新区2026年生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品随机监督抽查结果公示

为贯彻落实大连市卫生健康委员会《关于印发2026年大连市卫生健康随机监督抽查计划的通知》（大卫函〔2026〕151号）文件精神，大连高新区卫生监督所于2026年6—9月开展了辖区生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品随机监督抽查工作。

本次监督抽查采取随机抽取监督员及被监督单位的方式进行。2026年共随机抽取了10家二次供水单位、3家涉及饮用水卫生安全产品经营单位、3家现制现售饮用水设备使用单位，现已完成全部16家单位“双随机”工作任务。对淘宝、京东等大型网络购物平台进行搜索，暂未发现辖区经营水质处理器网络经营单位。本次监督检查共出动监督执法人员32人次，执法车辆8台次，下达了现场笔录和卫生监督意见书各16份。

本次抽检将生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品“双随机”工作与日常监督工作相结合，二次供水单位检查内容包括饮用水卫生安全巡查服务开展情况、供管水人员健康体检和培训情况、设施防护及周围环境情况、储水设备定期清洗消毒情况，并对各单位供水的末梢水质进行了水质快检；涉及饮用水卫生安全产品经营单位检查内容为经营的水质处理器产品卫生许可批件合规情况；现制现售饮用水设备使用单位检查内容为标签、说明书、产品卫生许可批件合规情况。

现场监督检查发现问题如下：大连软件园中兴开发有限公司、大连万达广场商业管理有限公司高新分公司、大连软件园股份有限公司（9号楼）、大连高新苏宁易购商业管理有限公司存在未安装臭氧等类水质消毒设施、进水管和出水管未分别设置水样采样口等问题，现场已责令整改，因涉重新设计、工程改造，上述单位预计2026年12月31日前整改完毕。其他单位均能按照相关要求开展工作。水质抽检10家二次供水单位末梢水质快检结果全部合格。

高新区卫生监督所采用实地检查、执法终端录入相结合的方式，运用信息化手段录入检查结果。及时将监督检查结果录入在国家卫生监督信息报告系统中，现将相关检查情况和抽检结果在高新区电子政务外网进行公示，接受社会监督。

附件：大连高新区2026年生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品随机监督抽查结果汇总表

                     大连高新技术产业园区卫生监督所

                            2026年9月29日

大连高新区2026年生活饮用水及涉及饮用水卫生

安全产品随机监督抽查结果汇总表
	场所类别
	序号
	单位名称
	地址
	检查结果

	二次供水单位
	1
	大连软件园中兴开发有限公司
	辽宁省大连市高新技术产业园区黄泥川金川南路77号   
	发现问题已责令改正

	
	2
	大连万达广场商业管理有限公司高新分公司
	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路500号5层
	发现问题已责令改正

	
	3
	大连软件园股份有限公司（9号楼）
	辽宁省大连市甘井子区软件园路18号
	发现问题已责令改正

	
	4
	中冶焦耐（大连）工程技术有限公司
	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭高能街110号
	抽查未发现问题

	
	5
	海创（大连）科技交流中心有限公司
	辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路507号
	抽查未发现问题

	
	6
	大连软件园股份有限公司（27、28、29号楼）
	辽宁省大连市高新园区旅顺南路梁家北沟A地块
	抽查未发现问题

	
	7
	大连泰德集团有限公司
	辽宁省大连市甘井子区黄浦路537号1-13.20层
	抽查未发现问题

	
	8
	大连高新苏宁易购商业管理有限公司
	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路500号
	发现问题已责令改正

	
	9
	浦项（大连）软件园开发有限公司
	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭黄浦路555号1单元3层2号   浦项（大连）软件园开发有限公司
	抽查未发现问题

	
	10
	多佑（大连）科技开发有限公司
	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路3号
	抽查未发现问题

	涉及饮用水卫生安全产品经营单位
	1
	大连高新区朴道恒慧贸易商行
	辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路664号
	抽查未发现问题

	
	2
	大连高新苏宁易购商业管理有限公司
	辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路500号1F-4F部分区域
	抽查未发现问题

	
	3
	大连高新区和正家电商行
	辽宁省大连市高新技术产业园区凌水镇王家村1-102   
	抽查未发现问题


	场所类别
	序号
	单位名称
	地址
	检查结果

	现制现售饮用水设备使用单位
	1
	大连理工大学
	辽宁省大连市高新技术产业园区凌工路2号    
	抽查未发现问题

	
	2
	大连东软信息学院
	辽宁省大连市软件园路8号
	抽查未发现问题

	
	3
	大连医科大学中山学院
	辽宁省大连市高新技术产业园区爱贤街28号
	抽查未发现问题


